Утверждаю

Директор МОУ ДОД «СДЮСШОР №22»

___________________ М.И.Белюсова

«       »______________2015 г.

Инструкция №28

о мерах пожарной безопасности в учреждении

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями

раздел № 18 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" и обязательна для всех работников учреждения.

1.Курение на территории и в помещениях МОУ ДОД «СДЮСШОР№22» , а также в помещениях, арендуемых МОУ ДОД «СДЮСШОР№22» запрещено.

2.Эвакуационные пути. в помещениях, арендуемых МОУ ДОД «СДЮСШОР №22» должны быть свободными в случае эвакуации при пожаре.

3.Электроустановки и бытовые электроприборы, должны быть обесточены. Под напряжением остается дежурное освещение, пожарная сигнализация. Другие электроустановки могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

4.По окончании работы, все неработающие помещения закрываются ответственными за них лицами, ключи сдаются вахтерам.

5.В случае пожара все электрооборудование обесточивается сотрудниками на своих местах и закрепленных помещениях.

6.На объекте( в спортивном зале) могут находиться одновременно учащиеся МОУ ДОД «СДЮСШОР№22», согласно тарификации тренеров-преподавателей, не превышая пропускную способность объекта.

7.В случае пожара все электрооборудование обесточивается сотрудниками на своих рабочих местах и закрепленных помещениях.

8.В случае возникновения пожара  действия работников МОУ ДОД «СДЮСШОР№22» ,в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности людей,  их эвакуацию и спасение. работники, отвечающие за хранение документации по личному составу, организуют эвакуацию трудовых книжек, книги учета личного состава работников.  Работники бухгалтерии эвакуируют лицевые счета работников МОУ ДОД «СДЮСШОР№22» .

9.При получении сигнала оповещения о пожаре каждый работник действует в соответствии с планом эвакуации детей на случай возникновения пожара.

10.Каждый работник МОУ ДОД «СДЮСШОР №22», обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах гари, повышение температуры. и т. д.)обязан:

- известить о пожаре директора, или лицо, его заменяющего;

- приступить к эвакуации детей из здания в безопасное место;

- принять меры по тушению пожара, имеющимися средствами.

11.Директор МОУ ДОД «СДЮСШОР №22» ( лицо его заменяющее), а в их отсутствие, вахтер, получив извещении о пожаре:

- задействует систему оповещения людей о пожаре;

- сообщает о пожаре в пожарную часть ( телефон 101, 112). При этом необходимо четко назвать адрес школы, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию;

- организуют встречу пожарных подразделений;

- организует тушение пожара имеющимися в школе (зале) первичными средствами пожаротушения и эвакуацию детей и сотрудников;

- организует проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам.

12.При  проведения эвакуации и тушения пожара сотрудникам необходимо:

- не оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара до его ликвидации;

- не допускать паники.
Эвакуацию детей начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных к ним помещений. Детей младшего возраста эвакуировать в первую очередь;

- воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежании распространения огня и дыма. Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все двери и окна;

- перед уходом проверить помещение на наличие людей.

- Все работники МОУ ДОД «СДЮСШОР№22» допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, совмещенного с вводным инструктажем по охране туда, а при изменении специфики работы проходят дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров. очередной инструктаж по пожарной безопасности проводится один раз в 6 месяцев.

- Противопожарный инструктаж проводится ответственными за пожарную безопасность в учреждении по программе и порядку, утвержденному разделом №18 ППР №390 от 25.04.2012 к правилам пожарной безопасности для образовательных учреждений ППБ , раздел №5. Руководитель образовательной организации организует проведение с учащимися занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.

- Ответственные за противопожарное состояние спортивного зала назначаются приказом по школе руководителем учреждения.

Ответственный за пожарную безопасность

инструктор – методист                                                       И.В.Тюрганова

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №22»

ИНСТРУКЦИЯ № 28

о мерах пожарной безопасности в учреждении

Ярославль

2015 год